## Feuil1
| NOUR DOCUMENTATION | [12 empty] | Création: 21/06/2023
| FI-MAIN-44 | [12 empty] | Mise à jour : 02/01/2024
| Fiche de travail | [12 empty] | Version : 01
| Maintenance 2ème Niveau _ TGBT | [12 empty] | Page 1 sur 1
Site/Atelier: | Installation SNA 1 |  |  |  | Fréquence: |  |  | Hebdomadaire |  |  |  | Mensuelle |  | x |  | Trimestrielle
Ligne/Inst: | Electrique | [6 empty] | Semestrielle |  |  |  | Annuelle |  |  |  | Compteur
Equipement: | TGBT
Degré d'urgence: |  | Haute | x | Normal | Durée planifiée: |  |  |  |  | 1 |  | Heures
Tâche |  |  |  |  | Remarque
érifier l'état général, la propreté, l'absence d'humidité, de corrosion, de bruits anormaux (arcs, crépitements) ou d'odeurs. Vérifier les indicateurs lumineux.
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
Détecter les échauffements anormaux des connexions, disjoncteurs et barres omnibus avant défaillance
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
Serrage des connexions (couple spécifié). - Vérification du fonctionnement mécanique des appareils. - Nettoyage des poussières (conductorices)
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
*Une demande d'intervention curative sera planifié avec le responsable maintenance s'il y une anomalie au niveau de l'équipement / installation.
Pièces de rechange
Désignation | [7 empty] | Quantité
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
Risque HSE
Autre: …................................................
Equipement de protection
Autre: …................................................
Mesure de prevention
Visa Intervenant | [5 empty] | Début Intervention | [6 empty] | Fin intervention
…....................... | [5 empty] | Date: | …./..../….. | [5 empty] | Date: | …./..../….
[6 empty] | Heure: | [6 empty] | Heure:
*Cette fiche est à remettre au responsable maintenance pour vérification et archivage.
Clôture
La propreté et le rangement du lieu de travail | [14 empty] | Oui |  | Non
Respect des consignes HSE | [14 empty] | Oui |  | Non
Signature Responsable Maintenance