## Feuil1
| NOUR DOCUMENTATION | [12 empty] | Création: 21/06/2023
| FI-MAIN-47 | [12 empty] | Mise à jour : 02/01/2024
| Fiche de travail | [12 empty] | Version : 01
| Maintenance 2ème Niveau _ RIA | [12 empty] | Page 1 sur 1
Atelier: | Installation SNA 1 |  |  |  | Fréquence: |  |  | Hebdomadaire |  |  |  | Mensuelle |  | x |  | Trimestrielle
Ligne: | RIA | [6 empty] | Semestrielle |  |  |  | Annuelle |  |  |  | Compteur
Equipement: | Pompage et conduites
Degré d'urgence: |  | Haute | x | Normal | Durée planifiée: |  |  |  |  | 1 |  | Heures
Tâche |  |  |  |  | Remarque
Verification de fonctionnement des pompes , flotteur, pressosstat
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
Contrôle et nettoyage de l'armoire électrique.
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
Vérification des fuites.
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
Vérification de la pression au niveau de l'installation.
[6 empty] | OK |  |  | NOK |  | ….....................................................................
*Une demande d'intervention curative sera planifié avec le responsable maintenance s'il y une anomalie au niveau de l'équipement / installation.
Pièce de rechange
Désignation | [7 empty] | Quantité
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
…...................................................................................................................... | [7 empty] | …......................................................................................................................
Risques HSE
Autre: …................................................
Equipement de protection
Autre: …................................................
Mesure de prevention
Visa Intervenant | [5 empty] | Début Intervention | [6 empty] | Fin intervention
…....................... | [5 empty] | Date: | …./..../….. | [5 empty] | Date: | …./..../….
[6 empty] | Heure: | [6 empty] | Heure:
*Cette fiche est à remettre au responsable maintenance pour vérification et archivage.
Clôture
La propreté et le rangement du lieu de travail | [14 empty] | Oui |  | Non
Respect des consignes HSE | [14 empty] | Oui |  | Non
Signature Responsable Maintenance